## Лист1
Р. Мутная, правый берег |  |  |  |  | на поверхности
начало записи |  | 2018-05-20 | 11:02 | камчатское время |  |  | в начале пульсация сапога Шурика
логер Analyte
конец записи |  | 2018-05-20 | 12:06
начало записи |  | 2018-05-20
уровенный датчик SOLINST Барандея |  |  | 11:02 | камчатское время
конец записи |  |  | 12:06
скорость течения возле датчика: 1м/с
| 2018-05-20 | 11:10 | 22 | NTU | 7.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:10 | 24.2 | NTU | 7.7 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:10 | 21 | NTU | 7.5 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:10 | 20.1 | NTU | 7.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:10 | 21.2 | NTU | 7.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:10 | 19.8 | NTU | 6.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:11 | 19.9 | NTU | 6.8 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:11 | 19.9 | NTU | 6.6 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:11 | 25.9 | NTU | 6.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:11 | 21.9 | NTU | 6.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:11 | 20.9 | NTU | 6.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:11 | 30.9 | NTU | 6 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:12 | 19.6 | NTU | 5.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:12 | 24 | NTU | 5.8 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:12 | 20 | NTU | 5.6 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:12 | 20.1 | NTU | 5.6 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:12 | 19.4 | NTU | 5.5 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:12 | 23.7 | NTU | 5.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:13 | 20.4 | NTU | 5.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:13 | 24.6 | NTU | 5.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:13 | 22.9 | NTU | 5.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:13 | 20.1 | NTU | 4.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:13 | 20 | NTU | 4.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:13 | 23.5 | NTU | 4.8 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:14 | 21 | NTU | 4.8 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:14 | 21.2 | NTU | 4.7 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:14 | 21.2 | NTU | 4.7 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:14 | 25.4 | NTU | 4.6 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:14 | 20.7 | NTU | 4.5 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:14 | 24 | NTU | 4.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:15 | 20.5 | NTU | 4.5 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:15 | 19.9 | NTU | 4.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:15 | 30.2 | NTU | 4.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:15 | 22.3 | NTU | 4.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:15 | 21.3 | NTU | 4.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:15 | 25.5 | NTU | 4.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:16 | 21.1 | NTU | 4.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:16 | 15.8 | NTU | 4 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:16 | 20.7 | NTU | 4 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:16 | 22.9 | NTU | 4 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:16 | 27.3 | NTU | 4 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:16 | 23.5 | NTU | 3.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:17 | 23.2 | NTU | 3.8 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:17 | 22.6 | NTU | 3.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:17 | 19 | NTU | 3.8 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:17 | 17.1 | NTU | 3.8 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:17 | 17.5 | NTU | 3.7 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:17 | 19.9 | NTU | 3.7 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:18 | 20.5 | NTU | 3.6 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:18 | 27.4 | NTU | 3.6 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:18 | 17.7 | NTU | 3.5 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:18 | 25.6 | NTU | 3.6 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:18 | 19.4 | NTU | 3.5 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:18 | 30.6 | NTU | 3.5 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:19 | 21 | NTU | 3.5 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:19 | 22 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:19 | 21 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:19 | 21.3 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:19 | 19.5 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:19 | 22.6 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:20 | 23.1 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:20 | 20.6 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:20 | 19.3 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:20 | 22.6 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:20 | 19.3 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:20 | 21.9 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:21 | 22.8 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:21 | 19.5 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:21 | 20.3 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:21 | 20.3 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:21 | 22 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:21 | 20.9 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:22 | 19.3 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:22 | 20.3 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:22 | 19 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:22 | 19.2 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:22 | 21.1 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:22 | 25.5 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:23 | 22.2 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:23 | 24.1 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:23 | 31.1 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:23 | 25.1 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:23 | 19.3 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:23 | 19.3 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:24 | 22.2 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:24 | 28.2 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:24 | 22.5 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:24 | 23.8 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:24 | 20.6 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:24 | 16.1 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:25 | 19.8 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:25 | 25.1 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:25 | 20.1 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:25 | 26.1 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:25 | 31.3 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:25 | 20.3 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:26 | 20.9 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:26 | 27 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:26 | 20.1 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:26 | 21.1 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:26 | 21.4 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:26 | 18.1 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:27 | 21.2 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:27 | 21.9 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:27 | 27.6 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:27 | 23.4 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:27 | 16.8 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:27 | 19.8 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:28 | 21.9 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:28 | 22.5 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:28 | 21.2 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:28 | 20.1 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:28 | 21.9 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:28 | 21.2 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:29 | 22.5 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:29 | 20.1 | NTU | 2.8 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:29 | 19.8 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:29 | 20.8 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:29 | 19.7 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:30 | 20.6 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:30 | 22.7 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:30 | 23 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:30 | 18.1 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:30 | 17.8 | NTU | 2.8 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:30 | 20.5 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:30 | 19.4 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:31 | 21.4 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:31 | 22.1 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:31 | 21.8 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:31 | 21.6 | NTU | 2.8 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:31 | 20.1 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:32 | 18.5 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:32 | 23.8 | NTU | 2.8 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:32 | 24.2 | NTU | 2.8 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:32 | 18.2 | NTU | 2.8 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:32 | 20.3 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:32 | 20.7 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:32 | 19.6 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:33 | 16.4 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:33 | 18.1 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:33 | 22.9 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:33 | 22.6 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:33 | 18.6 | NTU | 2.8 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:34 | 24 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:34 | 24.2 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:34 | 16.1 | NTU | 2.8 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:34 | 19.7 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:34 | 21.8 | NTU | 2.8 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:34 | 23.5 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:34 | 20 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:35 | 19 | NTU | 2.8 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:35 | 18.4 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:35 | 21.3 | NTU | 2.8 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:35 | 18.6 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:35 | 24 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:36 | 21.2 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:36 | 22.5 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:36 | 20.3 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:36 | 18.6 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:36 | 20.8 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:36 | 18.5 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:36 | 20.8 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:37 | 19.5 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:37 | 28.2 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:37 | 19.8 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:37 | 21.1 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:37 | 20.9 | NTU | 2.8 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:38 | 32.3 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:38 | 19.4 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:38 | 20.1 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:38 | 18.9 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:38 | 21.4 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:38 | 20.8 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:39 | 17.6 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:39 | 18.4 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:39 | 22.1 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:39 | 18.6 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:39 | 21.9 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:39 | 17.8 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:40 | 21.1 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:40 | 17.4 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:40 | 22.8 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:40 | 18.9 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:40 | 19.6 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:40 | 17.7 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:41 | 20.8 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:41 | 20.9 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:41 | 21.1 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:41 | 17.8 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:41 | 22.5 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:41 | 18.8 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:42 | 18.2 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:42 | 20.1 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:42 | 22.1 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:42 | 22.3 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:42 | 22.6 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:42 | 23.3 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:43 | 23.5 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:43 | 20.5 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:43 | 19.2 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:43 | 20.8 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:43 | 24.7 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:43 | 20.5 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:44 | 17.7 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:44 | 17.2 | NTU | 2.9 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:44 | 20.3 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:44 | 20.4 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:44 | 20.6 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:44 | 21.1 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:44 | 22.8 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:45 | 20.8 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:45 | 20.4 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:45 | 20.8 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:45 | 19.5 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:45 | 22.5 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:46 | 19.8 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:46 | 22.1 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:46 | 20.1 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:46 | 23.2 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:46 | 23.8 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:46 | 21.4 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:46 | 16.6 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:47 | 18.2 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:47 | 22.5 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:47 | 23.1 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:47 | 20.3 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:47 | 18.9 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:48 | 23.5 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:48 | 22.1 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:48 | 20.9 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:48 | 19.5 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:48 | 21.1 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:48 | 22.8 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:48 | 21.4 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:49 | 17.7 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:49 | 20 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:49 | 22.6 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:49 | 19.8 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:49 | 22.3 | NTU | 3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:50 | 22.6 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:50 | 21.3 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:50 | 24.9 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:50 | 20.1 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:50 | 20.4 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:50 | 18.6 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:50 | 19.2 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:51 | 25.8 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:51 | 28.7 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:51 | 20.1 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:51 | 19.4 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:51 | 18.2 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:52 | 22.7 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:52 | 18.1 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:52 | 20 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:52 | 18.8 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:52 | 22.6 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:52 | 18.1 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:52 | 22.6 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:53 | 21 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:53 | 16.5 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:53 | 18.5 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:53 | 18.9 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:53 | 20.9 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:54 | 19.8 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:54 | 23 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:54 | 20.9 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:54 | 18 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:54 | 23.5 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:54 | 18.5 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:54 | 20.4 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:55 | 22.5 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:55 | 21.3 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:55 | 18.1 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:55 | 23.4 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:55 | 15.8 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:56 | 21.4 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:56 | 20.3 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:56 | 19.8 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:56 | 24.1 | NTU | 3.1 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:56 | 20.1 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:56 | 23.3 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:56 | 26.5 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:57 | 21.3 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:57 | 20.4 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:57 | 20.1 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:57 | 22 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:57 | 25.5 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:58 | 20.9 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:58 | 21.4 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:58 | 19.8 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:58 | 18.9 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:58 | 20.6 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:58 | 19.3 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:58 | 19.8 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:59 | 19.8 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:59 | 18.9 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:59 | 18.7 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:59 | 19.8 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 11:59 | 19.5 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:00 | 22.7 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:00 | 24.6 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:00 | 20.1 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:00 | 21.1 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:00 | 17 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:00 | 17.7 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:00 | 19.2 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:01 | 20.9 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:01 | 21.6 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:01 | 17.5 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:01 | 19.8 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:01 | 20.3 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:02 | 16.8 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:02 | 17.3 | NTU | 3.2 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:02 | 19.5 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:02 | 23 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:02 | 19.8 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:02 | 18.2 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:02 | 20 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:03 | 20.9 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:03 | 20.8 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:03 | 18.7 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:03 | 19.5 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:03 | 19.4 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:04 | 19.8 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:04 | 19.4 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:04 | 22.6 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:04 | 18.7 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:04 | 19.7 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:04 | 15.4 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:04 | 18.2 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:05 | 17.4 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:05 | 21.2 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:05 | 19.2 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:05 | 23.3 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:05 | 20.8 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:06 | 23.9 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:06 | 23.9 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:06 | 18.5 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:06 | 20.9 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:06 | 28.8 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:06 | 18.7 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:06 | 23.7 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:07 | 15.8 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:07 | 26.6 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:07 | 20 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:07 | 24.4 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:07 | 19.4 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:08 | 25.9 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:08 | 20.6 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:08 | 18.9 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:08 | 20.9 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:08 | 15.8 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:08 | 18.5 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:08 | 19.2 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:09 | 20.1 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:09 | 16.8 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:09 | 19 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:09 | 17.5 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:09 | 20.1 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:10 | 19.9 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:10 | 21.1 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:10 | 20.1 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:10 | 21.2 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:10 | 19.7 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:10 | 22.2 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:10 | 25.1 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:11 | 19.3 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:11 | 16.9 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:11 | 20.1 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:11 | 18.6 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:11 | 36.4 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:12 | 24.1 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:12 | 22 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:12 | 19.5 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:12 | 18.1 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:12 | 23.2 | NTU | 3.3 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:12 | 17.2 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:12 | 21 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:13 | 22.7 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:13 | 16.9 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:13 | 20.1 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:13 | 21.4 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:13 | 26.5 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:14 | 18.5 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:14 | 20.1 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:14 | 18.7 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:14 | 21.9 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:14 | 18 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:14 | 19.4 | NTU | 3.4 | C | 0
| 2018-05-20 | 12:14 | 20.1 | NTU | 3.4 | C | 0